采购清单

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格/型号/颜色 | 数量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高杆灯投光灯 | 上海亚明 LED投光灯 500W | IP65 5700K ZY609-500DV13A-5700K7A1DGXY 黑色 | 18盏 | 含运含税 |
| 2 | 中杆灯投光灯 | 上海亚明 200W | FG11B | 88盏 |  |
| 最高限价（元） |  |  |  |  | ￥ 49000 |